## Deckblatt
Impressum zum Technikkatalog Wärmeplanung
Der Technikkatalog wurde im Auftrag des BMWK unter Beteiligung des BMWSB erstellt.
Die ausschließlichen und unbeschränkten Nutzungsrechte an diesem Technikkatalog liegen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
Autorinnen und Autoren sind:
Prognos AG
Nora Langreder, Frederik Lettow, Malek Sahnoun, Sven Kreidelmeyer, Aurel Wünsch,
Saskia Lengning, Sebastian Lübbers, Nils Thamling, Inka Ziegenhagen, Marco Wünsch
ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH
Dr. Sara Ortner, Angelika Paar, Lea Johannsen, Peter Mellwig
Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER)
Benjamin Ott, Prof. Dr. Peter Radgen
Stand des Technikkatalogs
Version 1.1 - August 2024
Nutzung unter Nennung des Nutzungsrechteinhabers und der Urheber gestattet (CC-BY 4.0)
Die Inhalte dieses Technikkatalogs dürfen genutzt, geteilt und bearbeitet werden, auch kommerziell, solange die ursprüngliche Publikation, der Nutzungsrechteinhaber, hier das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und der Urheber genannt sowie die Bearbeitungen kenntlich gemacht werden. Details und Beispiele für den Quellenverweis siehe
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Bitte zitieren Sie diesen Technikkatalog wie folgt:
Technikkatalog (Langreder et al. 2024, im Auftrag des BMWK) Langreder, Nora; Lettow, Frederik; Sahnoun, Malek; Kreidelmeyer, Sven; Wünsch, Aurel; Lengning, Saskia et al. (2024): Technikkatalog Wärmeplanung. Hg. v. ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Öko-Institut e.V., IER Stuttgart, adelphi consult GmbH, Becker Büttner Held PartGmbB, Prognos AG, et al., im Auftrag des BMWK. Online verfügbar unter [https://www.kww-halle.de/praxis-kommunale-waermewende/bundesgesetz-zur-waermeplanung], zuletzt geprüft am [Datum einfügen].
Im Begleitdokument zum Technikkatalog finden Sie Hinweise zu Hintergründen und Datenquellen

## ChangeLog
Veränderungen gegenüber Version 1
Tabellenblatt |  | Änderung
15-17 | Blockheizkraftwerk Erdgas/Biogas/Wasserstoff | Korrektur Kostenkurven (Aufteilung nach Leistungsbereich); nur bei Biogas: Anpassung Kosten in 2040 auch in der Tabelle
53-54 | Gebäudedaten Nichtwohngebäude | Die absoluten Gebäudewerte in der Spalte H (Reduktion bis 2040) enthielten fehlerhafte Bezüge und wurden korrigiert bzw. aktualisiert
Anmerkung | Neben den aufgeführten Anpassungen an den Werten wurden vereinzelt kosmetische Änderungen vorgenommen, bspw. Vereinheitlichung der Bezeichnung der Blätter und Korrektur von Referenzen, sowie einzelne Anmerkungen angepasst.

## Inhalt
INHALT TECHNIKKATALOG
THG-Emissionsfaktoren |  |  | Technologiedaten Verteilnetze
| Tabelle 1 | Emissionsfaktoren |  | Tabelle 40 | Erdgas/Biomethan Verteilungsnetze
Technologiedaten Erzeugung |  |  |  | Tabelle 41 | Wasserstoff Transportleitungen
| Tabelle 2 | Pelletkessel dezentral |  | Tabelle 42 | Wärmenetze konventionell - Verteilungsnetze
| Tabelle 3 | Hackschnitzelkessel dezentral |  | Tabelle 43 | Wärmenetze konventionell - Transportleitungen
| Tabelle 4 | Erdgas Brennwertkessel dezentral |  | Tabelle 44 | Wärmenetze Niedertemperatur
| Tabelle 5 | Heizölkessel dezentral |  | Tabelle 45 | Wärmenetze Kalte Nahwärme
| Tabelle 6 | Wasserstoffkessel Brennwert dezentral |  | Tabelle 46 | Hausstationen Fernwärme indirekt
| Tabelle 7 | Solarthermie Dachanlagen Röhrenkollektor | Technologiedaten Wärmespeicher
| Tabelle 8 | Solarthermie Dachanlagen Flachkollektor |  | Tabelle 47 | Wärmespeicher Saisonal - Erdbeckenspeicher (PTES)
| Tabelle 9 | Stromdirektheizung fest eingebaut (bis 30 kW) |  | Tabelle 48 | Wärmespeicher Saisonal - Behälterspeicher (TTES)
| Tabelle 10 | Luft-Wasser Wärmepumpe |  | Tabelle 49 | Trinkwasserspeicher/kleine Pufferspeicher (150-1000 L)
| Tabelle 11 | Wasser-Wasser Wärmepumpe (mit Grundwasserbrunnen) |  | Tabelle 50 | Puffer-/Kombispeicher (ab 500 L)
| Tabelle 12 | Sole-Wasser Wärmepumpe - Wärmequelle Erdwärmesonden (dezentral, <110 kW) | Technologiedaten Gebäudedaten
| Tabelle 13 | Sole-Wasser Wärmepumpe (dezentral, <110 kW) |  | Tabelle 51 | Zuordnung der für die Wärmeplanung relevanten Gebäudefunktionen zum Endenergiesektor
| Tabelle 14 | Hybrid Wärmepumpe |  | Tabelle 52 | Zuordnung von Gebäudefunktionen zu GHD-Typen, Bewertung der Relevanz der Prozesswärme und Empfehlung zur Datenerfassung
| Tabelle 15 | Blockheizkraftwerk Erdgas |  | Tabelle 53 | Gebäudedaten Nichtwohngebäude GHD-Sektor
| Tabelle 16 | Blockheizkraftwerk Biogas |  | Tabelle 54 | Gebäudedaten Nichtwohngebäude Industrie
| Tabelle 17 | Blockheizkraftwerk Wasserstoff |  | Tabelle 55 | Gebäudedaten Wohngebäude EZFH
| Tabelle 18 | Biomasse Heizkraftwerk - Holzhackschnitzel |  | Tabelle 56 | Gebäudedaten Wohngebäude MFH
| Tabelle 19 | Biomasse Heizkraftwerk - Holzpellets
| Tabelle 20 | Biomasse Heizkraftwerk - Stroh
| Tabelle 21 | Biomasse Heizwerk - Holzhackschnitzel
| Tabelle 22 | Biomasse Heizwerk - Holzpellets
| Tabelle 23 | Biomasse Heizwerk - Stroh
| Tabelle 24 | Biomasse Großheizkraftwerk - Holzhackschnitzel
| Tabelle 25 | Biomasse Großheizkraftwerk - Holzpellets
| Tabelle 26 | Großwärmepumpe Luft (Kompressionswärmepumpe)
| Tabelle 27 | Großwärmepumpe Abwärme (Kompressionswärmepumpe)
| Tabelle 28 | Großwärmepumpe Gewässer (Kompressionswärmepumpe)
| Tabelle 29 | Großwärmepumpe Absorption
| Tabelle 30 | Großwärmepumpe Klärwasser/Abwasser (Kompressionswärmepumpe)
| Tabelle 31 | Hochtemperatur Wärmepumpe bis 125°C (Industrie)
| Tabelle 32 | Hochtemperatur Wärmepumpe bis 150°C (Industrie)
| Tabelle 33 | Erdgaskessel (zentral/Spitzenlastabdeckung)
| Tabelle 34 | Heizölkessel (zentral/Spitzenlastabdeckung)
| Tabelle 35 | Abfallkessel (zentral)
| Tabelle 36 | Solarthermie Freiflächenanlagen - Flachkollektoren
| Tabelle 37 | Solarthermie Freiflächenanlagen - Vakuum-Röhren-Kollektoren
| Tabelle 38 | Tiefengeothermie (>2000m Bohrung) direkt
| Tabelle 39 | Tiefengeothermie (>2000m Bohrung) mit ORC

## Tab 51
zurück zum Inhalt
Zuordnung der für die Wärmeplanung relevanten Gebäudefunktionen zum Endenergiesektor
| Gebäudefunktion | Endenergiesektor [Wohngebäude, GHD, Industrie]
| Apotheke | GHD
| Aquarium, Terrarium, Voliere | GHD
| Badegebäude, Hallenbad | GHD
| Biogasanlage | GHD
| Brennerei | GHD
| Büroähnliche Gebäude | GHD
| Empfangsgebäude | GHD
| Feuerwehr | GHD
| Gaswerk | GHD
| Gebäude für andere Erholungseinrichtung | GHD
| Gebäude für Bewirtung | GHD
| Gebäude für Bildungszwecke | GHD
| Gebäude für Erholungszwecke | GHD
| Gebäude für Freizeitaktivitäten | GHD
| Gebäude für Gesundheitswesen | GHD
| Gebäude für Gewerbe und Industrie | GHD
| Gebäude für Handel und Dienstleistungen | GHD
| Gebäude für Land- und Forstwirtschaft | GHD
| Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen | GHD
| Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe | GHD
| Gebäude im botanischen Garten | GHD
| Gebäude zur Energieversorgung | GHD
| Gebäude zur Gasversorgung | GHD
| Gebäude zu öffentlichen Verkehrsmitteln | GHD
| Gebäude zur Wasserversorgung | GHD
| Hallen | GHD
| Kaserne | GHD
| Krematorium | GHD
| Kühlhaus | GHD
| Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude | GHD
| Produktionsgebäude | GHD
| Religiöse Einrichtung | GHD
| Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie | GHD
| Speditionsgebäude | GHD
| Stadion | GHD
| Stall für Tiergroßhaltung | GHD
| Werkstatt | GHD
| Wirtschaftsgebäude | GHD
| Wohnheime und Unterkünfte | GHD
| Gebäude für Gewerbe und Industrie mit Wohnen | Haushalte/Wohngebäude
| Gebäude für Handel und Dienstleistung mit Wohnen | Haushalte/Wohngebäude
| Land- und forstwirtschaftliches Wohn- und Betriebsgebäude | Haushalte/Wohngebäude
| Wohn- und Bürogebäude | Haushalte/Wohngebäude
| Wohngebäude / Wohnhaus | Haushalte/Wohngebäude
| Bergwerk | Industrie
| Betriebsgebäude | Industrie
| Brauerei | Industrie
| Fabrik | Industrie
| Gradierwerk | Industrie
| Hochofen | Industrie
| Kühlturm | Industrie
| Mühle | Industrie
| Sägewerk | Industrie
| Saline | Industrie
| Turbinenhaus | Industrie
| Werft (Halle) | Industrie

## Tab 52
zurück zum Inhalt
Zuordnung von Gebäudefunktionen zu GHD-Typen, Bewertung der Relevanz der Prozesswärme und Empfehlung zur Datenerfassung
| Gebäudefunktion | GHD-Typ laut Schlomann et. al | GHD-Typ lt. IWU | Prozesswärme [ja/nein] | Datenerfassung empfohlen [ja/nein ] | Voraussetzung
| Aquarium, Terrarium, Voliere | Übrige | Gebäude für Kultur und Freizeit (5) | Ja | Nein
| Badegebäude, Hallenbad | Bäder | Sportgebäude (6) | Ja | Ja | Immer
| Biogasanlage | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Prüfen ob keine eigene Prozesswärmeversorgung erfolgt und eine externe Versorgung möglich ist, Pth > 50 kW
| Brennerei | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Prüfen wie Prozesswärmebedarf gedeckt wird
| Büroähnliche Betriebe (öffentlich oder privat) | Büroähnliche Betriebe | Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude (1) Gebäude für Forschung und Hochschullehre (2) Handelsgebäude (9) | Nein | Nein
| Empfangsgebäude | Büroähnliche Betriebe | Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude (1) | Nein | Nein
| Feuerwehr | Übrige | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Ja
| Flughafengebäude | Flughäfen | Verkehrsgebäude (11) | Ja | Ja | Erzeugungsleistung > 50 kW
| Gaswerk | Herstellungsbetriebe | Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) (10) | Ja | Ja | Kann ggf. sinnvoll sein, wenn es aktiv für die Herstellung von Gasen genutzt wird.
| Gebäude für andere Erholungseinrichtung | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Nein | Wenn eigene Wäscherei, Küche oder Sauna
| Gebäude für Bewirtung (Gaststätte, Restaurant, Kantine) | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Nein | Nein
| Gebäude für Bildungszwecke (z. B. allgemein- und berufsbildende Schulen, Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte) | Schulen | Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude (4) | Nein | Ja | Nur sofern im Eigentum der Gemeinde
| Gebäude für Erholungszwecke | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Ja | Wenn eigene Wäscherei, Küche oder Sauna
| Gebäude für Forschung und Lehre (Hochschulgebäude, Forschungsinstitut | Schulen | Gebäude für Forschung und Hochschullehre (2) | Ja | Ja | Erfassung auf Campus Ebene
| Gebäude für Freizeitaktivitäten (Bibliothek, Museum, Kino, Theater, Freizeit- und Vergnügungsstätten) | Büroähnliche Betriebe Beherbergung, Gaststätten, Heime Handel Übrige | Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude (4) Gebäude für Kultur und Freizeit (5) | Nein | Nein | Nur sofern im Eigentum der Gemeinde
| Gebäude für Gesundheitswesen | Krankenhäuser | Gebäude für Gesundheit und Pflege (3) | Ja | Ja | Wenn Prozesswärme genutzt wird und Pth > 50 kW Wenn eigene Wäscherei, Küche oder Sauna
| Gebäude für Gewerbe und Industrie | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Prüfen, ob Prozesswärme genutzt wird, Wärmeleistung > 50 kW
| Gebäude für Handel und Dienstleistungen (Einkaufszentrum, Kaufhaus, Laden) | Handel | Handelsgebäude (9) | Nein | Nein | Prüfen ob Prozesswärme relevant
| Gebäude für Land- und Forstwirtschaft | Landwirtschaft | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Ja | Prüfen, ob Küche oder Sauna etc. vorhanden ist, Pth > 50 kW
| Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Prüfen, ob Prozesswärme genutzt wird, Wärmeleistung > 50 kW
| Gebäude im botanischen Garten | Gartenbau | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Gebäude zu öffentlichen Verkehrsmitteln | Handel Übrige | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) Verkehrsgebäude (11) | Nein | Nein
| Gebäude zur Energieversorgung (z. B. Müllverbrennung oder Gasometer) | Herstellungsbetriebe Übrige Nicht über FB erfasste Betriebe | Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) (10) | Nein | Nein
| Gebäude zur Gasversorgung | Übrige | Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) (10) | Ja | Ja | Prüfen, ob eine Gasvorwärmung erfolgt
| Gebäude zur Wasserversorgung | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Gewächshaus (Botanik oder verschiebbar) | Gartenbau Landwirtschaft | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja Nein | Ja Nein | Feuerungsleistung > 50 kW und Überschreitung einer Fläche von 100 m²
| Hallen (Fahrzeug, Markt, Messe, Sport, Wagenhalle) | Herstellungsbetriebe Nicht über FB erfasste Betriebe Übrige | Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude (4) Gebäude für Kultur und Freizeit (5) Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) Verkehrsgebäude (11) | Nein | Nein
| Kaserne | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Ja | Prüfen, ob eine Großküche vorhanden ist
| Krematorium | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Feuerungsleistung > 50 kW
| Kühlhaus | Restl. Nahrungsmittelgewerbe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein | Relevant für Abwärmepotenzial
| Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude | Landwirtschaft | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Produktionsgebäude | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Wärmeleistung > 50 kW
| Religiöse Einrichtungen (Kloster, Moschee, Synagoge) | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | nein | nein
| Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein | Ggf. individuell prüfen
| Speditionsgebäude | Textil, Bekleidung, Spedition | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Stadion | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Sportgebäude (6) | Ja | Ja | Rasenheizung ?
| Stall für Tiergroßhaltung | Landwirtschaft | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Werkstatt | Herstellungsbetriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Nein | Nein
| Wirtschaftsgebäude | Nicht über FB erfasste Betriebe | Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude (8) | Ja | Ja | Wenn Produktionshalle
| Wohnheime und Unterkünfte für unterschiedliche Gruppen sowie Gebäude für Beherbungen (Senior*innen, Kinder, Schüler*innen, Obdachlose, Geflüchtete, Pflegepersonal, Hotel, Motel, Pensions, Jugendherberge etc.) | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Gebäude für Gesundheit und Pflege (3) Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude (7) | Ja | Ja | Wenn eigene Wäscherei, Küche oder Sauna

## Tab 53
zurück zum Inhalt
Gebäudedaten Nichtwohngebäude GHD-Sektor
| Gebäudetyp | Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
| Baualtersklasse |  | Nutzenergie-verbrauch | Status Quo | mittlere jährliche Reduktion um | Reduktion bis 2045 auf | Reduktion bis 2045 auf | Nutzenergieverbrauch NWG nach Branche | Krankenhäuser | Wäschereien | Beherbergung, Gastsstätten, Heime | Kultur | Sport | Bildung | Büroähnliche Betriebe | Handel | Landwirtschaft | Textil, Bekleidung, Spedition | Baugewerbe
| bis 1978 | niedrig | kWh/(m²*a) | 133 | -0.7% | 84% | 112 | kWh/(m²*a) | 396 | 319 | 301 | 259 | 186 | 161 | 160 | 112 | 85 | 32 | 27
|  | hoch | kWh/(m²*a) |  | -1.4% | 68% | 90
| bis 2009 | niedrig | kWh/(m²*a) | 69 | -0.6% | 86% | 59 | kWh/(m²*a) | 206 | 166 | 156 | 135 | 97 | 83 | 83 | 58 | 44 | 17 | 14
|  | hoch | kWh/(m²*a) |  | -1.6% | 63% | 43
| ab 2010 | niedrig | kWh/(m²*a) | 45 | -0.2% | 96% | 43 | kWh/(m²*a) | 134 | 108 | 102 | 88 | 63 | 54 | 54 | 38 | 29 | 11 | 9
|  | hoch | kWh/(m²*a) |  | -1.3% | 70% | 32
[8 empty] | Branchenkorrekturfaktoren | Krankenhäuser | Wäschereien | Beherbergung, Gastsstätten, Heime | Kultur | Sport | Bildung | Büroähnliche Betriebe | Handel | Landwirtschaft | Textil, Bekleidung, Spedition | Baugewerbe
[8 empty] | Branchenfaktor (fB) | 204% | 30% | 157% | 186% | 132% | 116% | 113% | 79% | 45% | 19% | 18%
[8 empty] | Warmwasserfaktor (fWW) | 23% | 100% | 11% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 21% | 3% | 9%
[8 empty] | Prozesswärmefaktor (fPW) | 23% | 600% | 33% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 21% | 22% | 1%
[8 empty] | Branchenkorrekturfaktor Gesamt (fG) | 298% | 240% | 226% | 195% | 140% | 121% | 120% | 84% | 64% | 24% | 20%
Referenzen
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Fraunhofer ISI, ifeu GmbH et al., Stand 2022
niedriger Pfad: T45 RedEff-Szenario Langfristszenarien
hoher Pfad: T45 Strom-Szenario der Langfristszenarien
Status Quo: Nichtwohngebaeude-Typologie-Deutschland, Institut für Wohnen und Umwelt, 2022
Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) in Deutschland für die Jahre 2011 bis 2013, Fraunhofer ISI Stand 2015

## Tab 54
zurück zum Inhalt
Gebäudedaten Nichtwohngebäude Industrie
| Gebäudetyp | Industrie
| Baualtersklasse |  | Nutzenergie-verbrauch | Status Quo | mittlere jährliche Reduktion um | Reduktion bis 2045 auf | Reduktion bis 2045 auf | Nutzenergieverbrauch NWG nach Branche | Industrie | Nahrungsmittel-gewerbe | Herstellungs-betriebe
| bis 1978 | niedrig | kWh/m²*a | 44 | -1.8% | 59% | 26 | kWh/(m²*a) | 889 | 291 | 100
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2.6% | 41% | 18
| bis 2009 | niedrig | kWh/m²*a | 20 | -1.6% | 63% | 13 | kWh/(m²*a) | 404 | 132 | 45
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2.4% | 45% | 9
| ab 2010 | niedrig | kWh/m²*a | 9 | -0.2% | 95% | 9 | kWh/(m²*a) | 182 | 60 | 20
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -0.8% | 82% | 7
[8 empty] | Branchenkorrekturfaktor | Industrie | Nahrungsmittel-gewerbe | Herstellungs-betriebe
[8 empty] | Branchenfaktor (fB) | 168% | 69% | 63%
[8 empty] | Warmwasserfaktor (fWW) | 10% | 10% | 11%
[8 empty] | Prozesswärmefaktor (fPW) | 1093% | 849% | 250%
[8 empty] | Branchenkorrekturfaktor Gesamt (fG) | 2021% | 662% | 227%
Referenzen
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Fraunhofer ISI, ifeu GmbH et al., Stand 2022
niedriger Pfad: T45 RedEff-Szenario Langfristszenarien
hoher Pfad: T45 Strom-Szenario der Langfristszenarien
Status Quo: Nichtwohngebaeude-Typologie-Deutschland, Institut für Wohnen und Umwelt, 2022
Erstellung von Anwendungsbilanzen für die Jahre 2021 bis 2023 für die Sektoren Industrie und GHD, Fraunhofer ISI, Stand 2022

## Tab 55
zurück zum Inhalt
Gebäudedaten Wohngebäude EZFH
| Gebäudetyp | Ein- und Zweifamilienhaus
Nutzenergieverbrauch für Heizung und Warmwasser
| Baualtersklasse |  |  | Status Quo | mittlere jährliche Reduktion um | Reduktion bis 2045 auf | Reduktion bis 2045 auf
| bis 1918 | niedrig | kWh/m²*a | 113 | -1.3% | 71% | 80
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2% | 54% | 61
| 1919-1948 | niedrig | kWh/m²*a | 103 | -2% | 53% | 55
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2.3% | 47% | 48
| 1949-1978 | niedrig | kWh/m²*a | 93 | -1.3% | 70% | 65
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.9% | 56% | 52
| 1979-1994 | niedrig | kWh/m²*a | 87 | -1.9% | 56% | 49
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.9% | 56% | 49
| 1995-2011 | niedrig | kWh/m²*a | 62 | -0.3% | 92% | 57
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.6% | 63% | 39
| 2012-2020 | niedrig | kWh/m²*a | 48 | 0% | 100% | 48
|  | hoch | kWh/m²*a |  | 0% | 100% | 48
| 2021-2035 | niedrig | kWh/m²*a | 39 | 0% | 100% | 39
|  | hoch | kWh/m²*a |  | 0% | 100% | 39
Referenzen
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Fraunhofer ISI, ifeu GmbH et al., Stand 2022
niedriger Pfad: T45 RedEff-Szenario der Langfristszenarien
hoher Pfad: T45 Strom-Szenario der Langfristszenarien
Status Quo nach BMWi (2019): Energieeffizienz in Zahlen; AG Energiebilanzen e.V.: Anwendungsbilanzen; Destatis: Umweltökonomische Gesamtrechnungen Energiegesamtrechnung

## Tab 56
zurück zum Inhalt
Gebäudedaten Wohngebäude MFH
| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus
Nutzenergieverbrauch für Heizung und Warmwasser
| Baualtersklasse |  | Nutzenergie | Status Quo | mittlere jährliche Reduktion um | Reduktion bis 2045 auf | Reduktion bis 2045 auf
| bis 1918 | niedrig | kWh/m²*a | 98 | -1% | 76% | 74
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.7% | 62% | 61
| 1919-1948 | niedrig | kWh/m²*a | 94 | -2% | 55% | 52
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2.2% | 49% | 46
| 1949-1978 | niedrig | kWh/m²*a | 86 | -1.1% | 74% | 64
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -2% | 53% | 46
| 1979-1994 | niedrig | kWh/m²*a | 80 | -1.8% | 58% | 46
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.7% | 60% | 48
| 1995-2009 | niedrig | kWh/m²*a | 67 | -0.8% | 81% | 54
|  | hoch | kWh/m²*a |  | -1.9% | 57% | 38
| 2010-2020 | niedrig | kWh/m²*a | 43 | 0% | 100% | 43
|  | hoch | kWh/m²*a |  | 0% | 100% | 43
| 2012-2035 | niedrig | kWh/m²*a | 42 | 0% | 100% | 42
|  | hoch | kWh/m²*a |  | 0% | 100% | 42
Referenzen
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Fraunhofer ISI, ifeu GmbH et al., Stand 2022
niedriger Pfad: T45 RedEff-Szenario der Langfristszenarien
hoher Pfad: T45 Strom-Szenario der Langfristszenarien
Status Quo nach BMWi (2019): Energieeffizienz in Zahlen; AG Energiebilanzen e.V.: Anwendungsbilanzen; Destatis: Umweltökonomische Gesamtrechnungen Energiegesamtrechnung